安徽工商职业学院2020年二期校医院设备采购询价单

编号：AHBVC2020026

报价表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |  |  |  |  | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品阴凉柜冷藏柜 | - 规格：800L； - 产品类型：双门； - 温度范围：2°C-20°C； - 制冷方式：风冷； - 尺寸：520mm*490mm*1470mm； - 额定电压：220V； - 额定功率：260W； - 层架数量：6层； - 箱门结构：双门上压机； 参考图片： | 1组 |  |  |  |  |  |
| 2 | 轻型仓库货架 | - 规格：1200mm*400mm*2000mm； - 材质：冷轧钢； - 立柱尺寸：50mm*30mm*0.8mm； - 横梁尺寸：50mm*30mm*0.8mm； - 层板厚度：0.35mm； - 层数：4层； - 单层载重量：100kg-280kg； - 颜色：蓝色； 参考图片; | 9组 |  |  |  |  |  |
| 3 | 药品玻璃柜 | - 尺寸：1200mm*400mm*2000mm； - 材质：铝钛合金+高密度板； - 颜色：银色边框+果绿色板； - 层数：5层+下柜； - 隔层材质：8mm钢化玻璃； 参考图片： | 4组 |  |  |  |  |  |
| 4 | 轮椅 | - 产品型号：H062C； - 材质：铝合金、可折叠； - 手握-地面：885mm； - 背靠宽度440mm； - 座宽440mm； - 靠背高度460mm； - 座高：450/420mm； - 座深400mm； - 承重100kg； - 净重13.5kg； - 实心前轮 6英寸； - 实心后轮 22英寸； 参考图片： | 1台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 心电监护仪 | - 型号：PC-9000B； - 心电导联：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、AVR、AVL、AVF、V； - 血压测量：手动、自动、连接； - 收缩压：40-275mmHg； - 平均压：20-230mmHg； - 舒张压：10-210mmHg； - 呼吸率：0-120rpn； - 体温：21.0°C-50.0°C； - 血氧饱和度：0%-100%； - 脉率：30bpm-250bpm； - 电源：30bpm-250bpm； - 功率：<50VA； - 整机重量:5.5kg； - 锂电池规格：12V 2300mAh； - 标准配置：主机、心电导连线、血压袖带、血氧探头、体温探头、可充电锂电池标配配件为成人配置； 参考图片： | 1台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 心肺复苏模拟人 | - 型号：KS-CPR620A； - 重量：15KG； - 材质：热塑弹性体混合胶材质； - 包装：牛津布袋； - 配置：全身心肺复苏人体模型一具、数码显示控制器一台、电源适配器一套、复苏操作垫一条、可换肺袋装置四套、加厚牛津袋一只、热敏打印纸二卷、数据连接线一条、屏障面膜（50张/盒）一盒、可换面皮一只、急救手册一本等； 参考图片： | 2套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 医用不锈钢治疗车 | - 尺寸：800mm*480mm*860mm； - 材质：304不锈钢； - 层数：三层+双抽屉； - 优质万向轮； 参考图片： | 1台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 便携药箱 | - 规格：18寸+三层； - 尺寸：360mm*250mm*29mm； - 材质：铝合金+中纤板； - 双锁扣、有肩带、可分层； 参考图片： | 2只 |  |  |  |  |  |
| 9 | 折叠观察床 | - 展开尺寸：1900mm*650mm*620mm； - 材质：优质无缝钢管，优质革面，优质重体海绵坐垫，实木喷漆扶手，蓝色； - 坐垫宽500mm； - 扶手距地面：620mm； - 两扶手间宽（外径）:650mm； - 坐垫距地面高度：430mm； - 钢管厚度：12mm； - 毛重：25kg； - 填充物厚度：25mm； - 承重：150kg； 参考图片： | 1张 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水银血压计 | - 型号：鱼跃台式血压计 - 类别：上臂式 - 毛重：0.88kg 参考图片： | 4台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 红外线理疗仪 | - 高度：约1230mm - 额定电压、功率：220V 250W - 理疗板直径：124mm - 毛重：13.59KG - 光谱波长：2-25μm - 加热温度：280℃-350℃ - 双头，万向轮，支臂可调节 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电子血压计 | - 型号：HEM-1020 - 压力检测：压力传感器 - 电源：电源配置器（100-240V-) - 重量：约1600g（不含电池） - 外观尺寸：约179mm*211mm*246mm - 适用臂周：170-320mm - 测量范围：压力：0-299mmHg±3mmHg，脉搏数40-180次/分±5% - 运行大气压力：700hPa-1060hPa 参考图片： | 2台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 高压消毒锅 | - 型号：XFS-280 - 容积：24L - 灭菌室尺寸：280*340mm - 材质：不锈钢 参考图片： | 2台 |  |  |  |  |  |
| 14 | 医生值班上下铺铁架床(含床垫） | - 尺寸：1800mm*120mm*200mm - 毛重：约40.0kg - 床板样式：排骨架 - 材质：加厚钢架+烤漆 - 商品承重（kg）200kg 参考图片： | 2张 |  |  |  |  |  |
| 15 | 医生更衣柜 | - 尺寸：1800mm*970mm*420mm - 产品类型：五门更衣柜 - 材质：冷轧钢板 参考图片: | 5个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 医生诊疗桌 | - 尺寸：1450*600*750mm - 材质：三聚氰胺板 - 高光铝合金转角，优质亮光MFC板，加厚PVC封边，带抽屉； - 颜色：白色+蓝色 参考图片： | 6张 |  |  |  |  |  |
| 17 | 医生问诊椅 | - 外观尺寸：900mm*460mm*540mm - 主材：26mm加粗碳钢 - 填充物：原生海绵 - 面料“透气网布 - 固定扶手，ABS防滑脚垫 参考图片： | 8把 |  |  |  |  |  |
| 18 | 学生就诊椅 | - 靠背高度300mm - 坐面直径330mm - 高度升降范围：降最低时凳面离地450mm，升最高时凳面离地580mm - 金属底架，升降气杆，皮革坐垫。 - 参考图片： | 4把 |  |  |  |  |  |
| 综合报价：人民币大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项： - 供应商资格：具有医疗器械生产或医疗器械经营资格，须提供复印件，否则投标视为无效。 - 控制价：人民币伍万元整（¥50000元），报价高于本项目控制价的视为无效。 - 质保期：验收合格后起壹年。 - 履约保证金：固定收取叁仟元整。 - 供货时间：成交后15天，供应商按照采购人要求供货。 - 结算方式：验收合格后，一次性支付。 7.本报价表双面打印（一式两份）、填好后请盖章并密封（封口加盖公章），于2020年9月16日上午9:00-9:30之前交至安徽工商职业学院行政综合楼资产设备管理处9004房间。 8.联系方式：0551-65659240。 9.本文件将作为双方签订合同的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供货方名称：

供货方账号：

供货方开户行：

供货方（签章）：

联系人及电话：

年   月   日