安徽工商职业学院2021年后勤服务中心LED平板灯采购市场询价公告

报价表

| 序号 | 商品名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平板灯 |  | 1.规格：600mm*600mm*9mm； 2.功率：36～48W 3.材质：铝外壳； 4.输入电压：220V； 5.发光形式：自然白； 6.发光效率：85lm/W; 7.色温：4500～5000K； 8.设计寿命：≧40000 hrs； 9.显示性：Ra 80； 10.安装形式：铝扣式； 11.其他要求：LED平板灯显色指数高，色彩还原性强，视觉清晰，无泛黄现象，看物体不失真； 12.推荐品牌：欧普（OPPLE）、雷士（NVC）、佛山照明（FSL）等一线品牌，供应商可以选择其中一种报价。 | 盏 | 300 |  |  |
|  |  | 综合报价： 人民币大写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 报价要求： 1.控制价：肆万元整（¥40000元），报价高于本项目控制价的视为无效。 2.本项目报总价，并分项报单价，供应商总价报价中须包含为完成本项目所须的全部费用，包括但不限于材料费、运输费、人工费、安装调试费、维保费（维保期1年）等，请供应商谨慎报价。 3.中标方式：最低价中标。 4.本报价表正反面打印，填好后请盖章并密封（封口加盖公章），于2021年6月21日下午15:00之前交至安徽工商职业学院后勤服务中心，联系人：李老师 15375231799 吴老师 15656077900。 5.本文件将作为双方签订合同的依据。 |  |  |  |  |  |

供货方名称：

供货方账号：

供货方开户行：

供货方（签章）：

联系人及电话：

年    月    日