安徽工商职业学院2021年后勤服务中心维修材料采购询价单

报价表

| 序号 | 商品名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能水箱 |  | 排水名称；加厚冲力王 产品规格；370*400*123MM 出水方式；双档双按键 排水冲量；3L/6L 安装孔距；235MM 排水管径；50MM | 套 | 100 |  |  |
| 2 | 电池 |  | 商品类型；酸性电池 产品规格；5号 额定电压；1.5V 商品尺寸；14*45MM | 节 | 300 |  |  |
| 3 | 电池 |  | 商品类型；酸性电池 产品规格；7号 额定电压；1.5V 商品尺寸；10*42MM | 节 | 200 |  |  |
| 4 | 单开 |  | 名称；H2象牙白系列 尺寸；86型 86*86MM 颜色；象牙白 材质；PC 后座；阻燃PC 型号；10AX 250V- | 个 | 200 |  |  |
| 5 | 双开 |  | 名称；H2象牙白系列 尺寸；86型 86*86MM 颜色；象牙白 材质；PC 后座；阻燃PC 型号；10AX 250V- | 个 | 200 |  |  |
| 6 | 大便阀 |  | 内部芯砂；干净 螺纹；无明显缺陷 塑料件；无缺陷 按压回弹；无卡阻 表面工艺；平滑 阀芯密封性；各部件无渗漏 打水压密封性；无损坏/变形/渗漏 冲洗用水量；4.6L | 个 | 100 |  |  |
| 7 | 下水软管 |  | 名称；面盆下水器 口径；40MM 适用；面盆 特点；柔软耐用方便安装 材质；ABS材质 功能；防堵过滤 | 根 | 200 |  |  |
| 8 | 下水软管落水头 |  | 名称；面盆下水器 口径；50MM 适用；面盆 特点；柔软耐用方便安装 材质；ABS材质 功能；防堵过滤 | 个 | 200 |  |  |
| 9 | LED灯管 |  | 产品型号；TTU1-2201665WL-99 产品货号；TTUI-2201673TY-33 额定功率；18W 额定电流；160MA 功率因数；0.5 色温；6500K | 根 | 500 |  |  |
| 10 | 吸顶灯LED灯管 |  | 产品型号；MX-LED12F-A 产品货号；TXDI-2202060WL-99 额定功率；12W 额定电流；160MA 功率因数；0.5 色温；6500K | 个 | 500 |  |  |
| 11 | 吸顶灯LED灯管镇流器 |  | 产品型号；MX-LED12A 产品货号；TFM2021127 额定功率；12W 额定电流；160MA 功率因数；0.5 色温；6500K | 个 | 500 |  |  |
| 12 | 水龙头 |  | 主要材料；全铜主体 表面工艺；晶钻电镀铬 阀芯；全铜陶瓷阀芯 接口尺寸；通用4分接口 产品规格；14*17CM | 个 | 100 |  |  |
| 13 | 三角阀 |  | 名称；快开三角阀 材质；精铜主体，陶瓷阀芯，ABS手轮 总长；92MM 口径；4分(20mm) 重量；167个 | 个 | 150 |  |  |
|  |  | 综合报价： 人民币大写： |  |  |  |  |  |
|  |  | 报价要求： 1.控制价：肆万陆元整（¥46000元），报价高于本项目控制价的视为无效。 2.本项目报总价，并分项报单价，供应商总价报价中须包含为完成本项目所须的全部费用，包括但不限于材料费、运输费、人工费、安装调试费、维保费（维保期1年）等，请供应商谨慎报价。 3.中标方式：最低价中标。 4.本报价表正反面打印，填好后请盖章并密封（封口加盖公章），于2021年11月5日下午17:00之前交至安徽工商职业学院后勤服务中心，联系人：李老师 15375231799 吴老师 15656077900。 5.本文件将作为双方签订合同的依据。 |  |  |  |  |  |

供货方名称：

供货方账号：

供货方开户行：

供货方（签章）：

联系人及电话：

年    月    日